## Produkty
Opis przedmiotu postępowania z zestawieniem produktów: 13/AK/2025 - Załącznik nr: 2
[10 empty] | (8x10) | (9x10)
Ilość cześci postępowania | Lp. | Produkt [nazwa] | Producent/ Marka | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto: |  | Cena jednostkowa | Prognozowane | WARTOŚĆ | WARTOŚĆ
[6 empty] | przed upustem | po upuście | brutto po upuście | zapotrzebowanie | netto | brutto
"1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9" | "10" | "11" | "12"
Część: 1 | 1 | Collagen, Human, Type IV, Lyophilized, 5 mg | CELLink | 5022-5MG | 5 mg |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 2 | PureCol® EZ Gel, Bovine Collagen, Solution, 5 mg/mL | CELLink | 5074-35ML | 35ml |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 3 | PureCol®, Bovine Collagen, Lyophilized, 15 mg | CELLink | #5006-15MG | 15mg |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 4 | Fibronectin, lyophilized – fibronektyna pozyskana z ludzkiego osocza. | CELLink | #5080-5MG | 5mg |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 5 | Mebiol Thermoreversible Hydrogel – | CELLink | #5180-10ML | 10ml |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 6 | Lifeink® 200 Collagen Bioink, pH Neutral , 35mg/mL | CELLink | #5267-5ML | 5ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 7 | CELLINK FIBRIN 1x 3ml | CELLink | #5278-5ML | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 8 | Lifeink 220 , 70 mg/ml ph neutral bioink, 4mL | CELLink | #5343-4ML | 4ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 9 | PureCol®, Bovine Collagen, 3 mg/mL | CELLink | 5005-100ML | 100ml |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 10 | PureCol®, Bovine Collagen, Lyophilized | CELLink | 5006-15MG | 15 mg |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 11 | VitroCol®, Human Collagen, Solution, 3 mg/mL | CELLink | 5007-20ML | 20 ml |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 12 | VitroCol®, Human Collagen, Lyophilized | CELLink | 5008-15MG | 15 mg |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 13 | Nutragen®, Bovine Collagen, Solution, 6 mg/mL | CELLink | 5010-50ML | 50ml |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 14 | Human Collagen Powder, Type III | CELLink | 5019-10MG | 10 mg |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 15 | TeloCol®-3, Bovine Collagen, Solution, 3 mg/mL | CELLink | 5026-1KIT | 1 kit |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 16 | Acetic Acid Solution | CELLink | 5079-50ML | 50 ml |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 17 | FibriCol®, Bovine Collagen, Solution, 10 mg/mL | CELLink | 5133-20ML | 20ml |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 18 | TeloCol®-6, Solution, 6 mg/mL | CELLink | 5225-1KIT | 1 kit |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 19 | TeloCol-10, Solution, 10 mg/mL | CELLink | 5226-20ML | 20ml |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 20 | Lifeink® 240 Collagen Bioink, Acid pH 35 mg/ml | CELLink | 5267-5ML | 5ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 21 | PEGDA | CELLink | 5337-1GM | Mol weight 3.4k |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 22 | PEGDA | CELLink | 5339-1GM | Mol weight 1k |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 23 | PEGDA | CELLink | 5340-1GM | Mol weight 10k |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 24 | PEGDA | CELLink | 5341-1GM | Mol weight 20k |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 25 | Lifeink® 260 Collagen Bioink, Acidic pH | CELLink | 5358-4ML | 4ml |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 26 | Dispoable Lumen X Vat, 100mm dish, sterile – szalki wyłożone opatentowaną formułą silikonową pozwalającą na oddzielenie utwardzonego wydruku od szalki. Sterylne. | CELLink | 5415-5EA | 5 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 27 | GelMA 95% DS Stock Solution | CELLink | 5418-10ML | 10ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 28 | GelMA 95% Photoink Kit | CELLink | 5423-1KIT | 1op/20ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 29 | CaCl2 Crosslinking Agent | CELLink | CL1010006001 | 1 szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 30 | Milled PH ThermoPlastic Cartridge – 10 ml termoplastyczne kartridże do termoplastycznej głowicy drukarki 3D wyprodukowane ze stali nierdzewnej. | CELLink | CSA000000012 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 31 | Empty Cartidges 3cc with End and Tip caps – Sterile – puste, sterylne kartidże o objętości 3ml. Posiadają tłoki do biodrukowania i wyposażone są w sterylne nakładki zapewniające szczelność z obu stron kartidża. Dopuszczalna temperatura : do 126˚C, dopuszczalne ciśnienie: 6 barów. Napełnia się je mieszaniną zawiesiny komórek oraz biotuszu, a następnie napełniony kartidż instaluje się odpowiednio w biodrukarce w celu rozpoczęcia drukowania. | CELLink | CSC010311101 | 10 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 32 | UV shielding cartridges 3cc with end and tip caps – autoklawowalne kartridże chroniące przed światłem UV. Element który napełnia się biotuszem z zawieszonymi w nim komórkami. Kolor bursztynowy. Objętość 3ml. Przeznaczone do materiałów wrażliwych na światło widzialne oraz UV. Protekcja przed światłem do 550 nm długości fali. Posiadają nieautoklawowalne zatyczki z obu stron. | CELLink | CSO010311102 | 10 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 33 | FRESH LifeSupport Powder 1x2g | CELLink | D16110022050 | 1x2g |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 34 | VasKit Perfusion Device | CELLink | DV0101010101 | 1szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 35 | HyStem | CELLink | GS311F | 1op |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 36 | HyStem®-C – Thiol-Modified Hyaluronic Acid + Gelatin Kit | CELLink | GS313F | 1op |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 37 | HyStem®-HP – Thiol-Modified Hyaluronic Acid/Heparin Kit | CELLink | GS315F | 1op |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 38 | PEGDA | CELLink | GS700 | Mol weight 6k |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 39 | CELLINK START (50 mL) | CELLink | IK1900005001 | 1 szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 40 | CELLINK Start (sterile) 1 x 3mL Cartridge | CELLink | IK1900010310 | 3ml |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 41 | GelXA Laminink 121 |  | IK3X21190301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 42 | GelXA Laminink 411, | CELLink | IK3X21230301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 43 | GelXA Laminink 411, | CELLink | IK3X21230303 | 3x3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 44 | GelXA Laminink 521, Medium Ma, 0.25 LAP, 1 x 3 mL | CELLink | IK3X21270301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 45 | GelXA LAMININK 521 | CELLink | IK3X21270303 | 1 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 46 | GelXA Laminink+, Medium Ma, 0.25 LAP | CELLink | IK3X21310301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 47 | GelXA-Fibrin | CELLink | IK3X21390303 | 3x3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 48 | Alginate 5% | CELLink | IKA325000503 | 1 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 49 | CELLINK Bioink, 3 x 3 mL Cartidge |  | IKC200000303 | 3x3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 50 | CELLINK LAMININK 121 |  | IKC202000301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 51 | CELLINK LAMININK 411, 1x 3 mL Cartridge | CELLink | IKC203000301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 52 | CELLINK LAMININK 521 , 1 x 3mL Cartridge | CELLink | IKC204000301 | 3ml |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 53 | CELLINK LAMININK +, 1 x 3 mL Cartridge | CELLink | IKC205000301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 54 | CELLINK FIBRIN , 1 x 3 mL Cartidge | CELLink | IKC206000301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 55 | Coll 1 Solution 10 mg/ml | CELLink | IKD119261001 | 1 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 56 | GelMA FIBRIN | CELLink | IKG106L30301 | 3ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 57 | Reconstitution Agent M | CELLink | IKR200000050 | 50mL |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 58 | Reconstitution Agent P | CELLink | IKR300000050 | 50mL |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 59 | Nanofibrillated Cellulose | CELLink | IKT200000501 | 5ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 60 | CELLMIXER kit | CELLink | KT0000000000 | 1szt |  |  |  | 20 | 0 | 0
| 61 | Alginate 5% Kit | CELLink | KTA325000503 | 3x 5mL |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 62 | Pluronics 40% , 3x 5mL | CELLink | KTS400000503 | 3x5ml |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 63 | Cell Collect G | CELLink | LR0200000010 | 1 szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 64 | Sterile Micron Precision Conical Nozzle 50µm - sterylne, stożkowe dysze, charakteryzujące się mikronową precyzją. Przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Długość: 19 mm; średnica otworu: 50 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ1050000501 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 65 | Sterile Micron Precision Conical Nozzle 100µm – sterylne, stożkowe dysze, charakteryzujące się mikronową precyzją. Przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Długość: 19 mm; średnica otworu: 100 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ1100000501 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 66 | Sterile Micron Precision Conical Nozzle 150µm - sterylne, stożkowe dysze, charakteryzujące się mikronową precyzją. Przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Długość: 19 mm; średnica otworu: 150 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ1150000501 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 67 | Sterile Precision Conical Nozzle 21G Light Blue – Sterylne, precyzyjne dysze stożkowe przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Rozmiar 21G (średnica otworu: 0,609 mm). Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ2210000801 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 68 | Sterile Precision Conical Nozzle 23G Purple - Sterylne, precyzyjne dysze stożkowe przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Rozmiar 23G (średnica otworu: 0,564 mm). Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ2230000801 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 69 | Sterile Precision Conical Nozzle 25G White - Sterylne, precyzyjne dysze stożkowe przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Rozmiar 25G (średnica otworu: 0,437 mm). Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ2250000801 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 70 | Sterile Precision Conical Nozzle 27G Red - Sterylne, precyzyjne dysze stożkowe przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Rozmiar 27G (średnica otworu: 0,335 mm). Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ2270000801 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 71 | Sterile Precision Conical Nozzle 30G Black - Sterylne, precyzyjne dysze stożkowe przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i nowe srebro. Rozmiar 30G (średnica otworu: 0,233 mm). Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ2300000801 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 72 | Sterile Standard Conical Bioprinting Nozzles 18G Green - sterylne, standardowe, jednorazowe dysze (końcówki) do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Wyprodukowane z polipropylenu. Dysze 18G mają długość 32 mm i średnicę otworu równą 840 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4180005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 73 | Sterile Standard Bioprinting Nozzles 20G Pink - sterylne, standardowe, jednorazowe dysze (końcówki) do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Wyprodukowane z polipropylenu. Dysze 20G mają długość 32 mm i średnicę otworu równą 580 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4200005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 74 | Sterile High Precision Conical Bioprinting Nozzles, 22G - sterylne, wysoce precyzyjne dysze stożkowe do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen. Rozmiar 22G (średnica 410µm), długość całkowita: 32 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4220005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 75 | Sterile High Precision Conical Bioprinting Nozzles, 25G - sterylne, wysoce precyzyjne dysze stożkowe do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen. Rozmiar 25G (średnica 250µm), długość całkowita: 32 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4250005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 76 | Sterile Standard Bioprinting Nozzles 25G Red - sterylne, standardowe, jednorazowe dysze (końcówki) do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Wyprodukowane z polipropylenu. Dysze 25G mają długość 32 mm i średnicę otworu równą 250 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4250005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 77 | Sterile High Precision Conical Bioprinting Nozzles, 27G - sterylne, wysoce precyzyjne dysze stożkowe przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen. Rozmiar 27G (średnica 200µm), długość całkowita: 32 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4270005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 78 | Sterile Standard Bioprinting Nozzles 27G Clear - sterylne, standardowe, jednorazowe dysze (końcówki) do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Dysze 27G mają długość 32 mm i średnicę otworu równą 200 µm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ4270005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 79 | Sterile Standard Blunt Needle 18G 0,5” Green – sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 18G, długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5180505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 80 | Sterile high precision blunt needle 20G 0,25” Pink – sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 20G; długość igły: 6,35mm (0,25cala), długość całkowita: 24 mm. Wymiary odpowiednie dla wybranych biotuszy. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5200255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 81 | Sterile Standard Blunt Needle 20G 1” Pink - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,61mm; długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5201005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 82 | Sterile Standard Blunt Needle 21G 0,25” Purple - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,51mm; długość igły: 6,35 mm (0,25cala); długość całkowita: 24mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5210255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 83 | Sterile Standard Blunt Needle 21G 0,5” Purple - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,51mm; długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5210505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 84 | Sterile Standard Blunt Needle 21G 1” Purple - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,51mm; długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5211005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 85 | Sterile Standard Blunt Needle 22G 0,25” Blue - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,41mm; długość igły: 6,35 mm (0,25cala); długość całkowita: 24mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5220255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 86 | Sterile high precision blunt needle 22G 0,5” Blue - sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 22G, długość igły: 12,7 mm (0,50cala), długość całkowita: 30 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5220505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 87 | Sterile Standard Blunt Needle 22G 1” - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,41mm; długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5221005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 88 | Sterile high precision blunt needle 23G 0,25” Orange - sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 23G, długość igły: 6,35 mm (0,25cala), długość całkowita: 24 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5230255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 89 | Sterile Standard Blunt Needle 23G 0,5” Orange - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,33mm; długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5230505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 90 | Sterile Standard Blunt Needle 23G 1” Orange - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,33mm; długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ523100500 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 91 | Sterylna, precyzyjna, tępa igła 23G 1” - sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 23G, długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5231005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 92 | Sterile Standard Blunt Needle 25G 0,25” Red - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,25mm; długość igły: 6,35 mm (0,25cala); długość całkowita: 24mm. Łącznik typu Female Luer | CELLink | NZ5250255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 93 | Sterylna, tępa igła o wysokiej precyzji 25G 0,5” Czerwona - sterylna, wysoce precyzyjna igła o tępym końcu, przeznaczona do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 25G, długość igły: 12,7 mm (0,5 cala), długość całkowita: 30 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5250505001, czerwona | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 94 | Sterylna standardowa tępa igła 25G 0,5” Niebieska - sterylna, standardowa igła z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,25mm; długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5250505001, niebieska | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 95 | Sterile Standard Blunt Needle 25G 1” Red - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,25mm; długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5251005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 96 | Sterile Standard Blunt Needle 27G 0,25” Clear - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,20 mm; długość igły: 6,35 mm (0,25cala); długość całkowita: 24mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5270255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 97 | Sterile Standard Blunt Needle 27G 0,5” Clear - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,20 mm; długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30mmŁącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5270505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 98 | Sterile Standard Blunt Needle 27G 1” Clear - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,20 mm; długość igły: 25,4 mm (1,00cala), długość całkowita: 43 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5271005001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 99 | Sterile Standard Blunt Needle 32G 0,25” Yellow - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,10 mm; długość igły: 6,35 mm (0,25cala); długość całkowita: 24mm. Łącznik typu Female Luer | CELLink | NZ5320255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 100 | Sterile Standard Blunt Needle 32G 0,5” Yellow - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,10 mm; długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5320505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 101 | Sterile Standard Blunt Needle 34G 0,25” Green - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,06 mm; długość igły: 6,35 mm (0,25cala); długość całkowita: 24mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5340255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 102 | Sterile Standard Blunt Needle 34G 0,5” Green - sterylne, standardowe igły z tępym końcem do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Średnica wewnętrzna igły: 0,06 mm; długość igły: 12,7 mm (0,5 cala); długość całkowita: 30mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ5340505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 103 | Sterile high precision blunt needle 20G 0,5” Pink - sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 20G, długość igły: 12,7 mm (0,50cala), długość całkowita: 30 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ6200505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 104 | Sterile High Precision Blunt Needle 25G 0,25” Red - sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 25G, długość igły: 6,35 mm (0,25cala), długość całkowita: 24 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ6250255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 105 | Sterile Standard Blunt Needle 30G 0,25” Lavender -cElement, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 30G; długość igły: 6,35 mm (0,25cala), długość całkowita 24mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ6300255001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 106 | Sterile high precision blunt needle 30G 0,5” Lavender - sterylne, wysoce precyzyjne igły o tępym końcu, przeznaczone do biodrukowania. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Materiał: polipropylen i stal nierdzewna. Rozmiar 30G, długość igły: 12,7 mm (0,50cala), długość całkowita: 30 mm. Łącznik typu Female Luer. | CELLink | NZ6300505001 | 50 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 107 | Thermo-Plastic Nozzle 0,2mm – termoplastyczna dysza przeznaczona do głowicy termoplastycznej drukarki 3D. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Średnica 0,2 mm | CELLink | NZ8020000102 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 108 | Thermo-Plastic Nozzle 0,3mm – termoplastyczna dysza przeznaczona do głowicy termoplastycznej drukarki 3D. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Średnica 0,3 mm | CELLink | NZ8030000102 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 109 | Thermo-Plastic Nozzle 0,6mm – termoplastyczna dysza przeznaczona do głowicy termoplastycznej drukarki 3D. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę. Średnica 0,3 mm | CELLink | NZ8060000102 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 110 | Thermo-Plastic Nozzle 0,8mm – termoplastyczna dysza przeznaczona do głowicy termoplastycznej drukarki 3D. Element, przez który przepuszczany jest biotusz wraz z zawiesiną komórkową podczas drukowania na szalkę lub płytkę . Średnica 0,8 mm | CELLink | NZ8080000102 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 111 | Female/Female Luer Lock Adapter – autoklawowalne adaptery do napełniania pustych kartidży biotuszem. Adapter pomaga przenieść odpowiednią ilość biotuszu do pustego kartidża, bez strat w przenoszonym materiale. | CELLink | OH000000010 | 10 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 112 | Nozzle UV shields – osłony do dysz, przeznaczone do biodrukowania biotuszami wrażliwymi na światło i biotuszami sieciowanymi promieniami UV. Stosowane z kartridżami 3ml. | CELLink | OHR000000102 | 10 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 113 | Polymer –PCL 50 kDa – termoplastyczny poliester o wysokiej masie cząsteczkowej, stworzony z monomeru kaprolaktonu. Biodegradowalny. Temperatura topnienia 60ᵒC . Do tworzenia struktur wzmacniających/podporowych dla konstruktów tkankowych nośnych. Przeznaczony wyłącznie do celów naukowych. | CELLink | TP605050001 | 150g |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 114 | Coll 1 Lyophilizate | CELLink | VL5000000010 | 100 mg |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 1 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 2 | 1 | TapeStation Optical tube strip caps (8x strip) caps,8/stripx120/box | Agilent Technologies | 401425 | 120x8 próbek |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 2 | TapeStation Optical tube strips (8x Strip) | Agilent Technologies | 401428 | 120x8 próbek |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 3 | Herculase II Fusion DNA Polymerase, 200rxn | Agilent Technologies | 600677 | 200 reakcji |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 4 | Seahorse XF Plasma Membrane Permeabilizr | Agilent Technologies | 102504-100 | 6 TESTÓW |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 5 | Seahorse XFp Cell Mito Stress Test Kit | Agilent Technologies | 103010-100 | 6 TESTÓW |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 6 | Seahorse XFp FluxPak | Agilent Technologies | 103022-100 | 6 TESTÓW |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 7 | XFp Real-Time ATP Rate Assay Kit | Agilent Technologies | 103591-100 | 6 TESTÓW |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 8 | Seahorse XF DMEM assay medium pack | Agilent Technologies | 103680-100 | 6 TESTÓW |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 9 | High Sensitivity DNA Kit | Agilent Technologies | 5067-4626 | 10szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 10 | Genomic DNA ScreenTape for TapeStation | Agilent Technologies | 5067-5366 | 104 próbki |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 11 | Genomic DNA Reagents for TapeStation | Agilent Technologies | 5067-5565 | 104 próbki |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 12 | High Sensitivity RNA ScreenTape | Agilent Technologies | 5067-5579 | 1op |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 13 | High Sens. RNA ScreenTape Sample Buffer | Agilent Technologies | 5067-5580 | 1op |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 14 | High Sensitivity RNA ScreenTape Ladder | Agilent Technologies | 5067-5581 | 1op |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 15 | High Sensitivity D1000 DNA ScreenTape for TapeStation | Agilent Technologies | 5067-5584 | 104 próbki |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 16 | High Sensitivity D1000 Reagents for TapeStation | Agilent Technologies | 5067-5585 | 104 próbki |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 17 | Tape Station Loading Tips (1pk) | Agilent Technologies | 5067-5598 | 1op |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 18 | Tape Station,Loading Tips (10pk) | Agilent Technologies | 5067-5599 | 120x8 próbek |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 19 | Cell-free DNA ScreenTape | Agilent Technologies | 5067-5630 | 1 Box |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 20 | Cell-free DNA Reagents | Agilent Technologies | 5067-5631 | 1 Bag |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 21 | Cell-free DNA Ladder | Agilent Technologies | 5067-5632 | 1 Bag |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 22 | Cell-free DNA Sample Buffer | Agilent Technologies | 5067-5633 | 1 Bag |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 23 | Bluing Buffer, Dako | Agilent Technologies | CS70230-2 | 1l |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 2 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 3 | 1 | Sterylne 96-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | BIOLOGIX | 07-6096 | 50 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2 | Końcówki do pipet 10μl, uniwersalne, Niesterylne, wolne od DNaz i RNaz, bezbarwne, pakowane w worki, 1x1000szt./1000szt. | BIOLOGIX | 20-0010 | 1000 szt. |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 3 | Końcówki do pipet 200μl, uniwersalne, Niesterylne, wolne od DNaz i RNaz, żółte, pakowane w worki, 1x1000szt./1000szt. | BIOLOGIX | 20-0200 | 1000 szt. |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 4 | Końcówki do pipet 1000μl, uniwersalne, Niesterylne, wolne od DNaz i RNaz, niebieskie, pakowane w worki, 1x1000szt./1000szt. | BIOLOGIX | 20-1000 | 1000 szt. |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 5 | końcówki do pipet 200µl EXTRA LONG | BIOLOGIX | 23-0201S | 10 x 96 szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 6 | Sterylne rynienki płuczące o poj. 25ml, PS, białe, indywidualnie pakowane | BIOLOGIX | 25-1025 | 100 szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 7 | Sterylne głaszczki L-kształtne, z PS, indywidualnie pakowane, BIOLOGIX, 500x1szt/500szt | BIOLOGIX | 65-1001 | 500 szt. |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 8 | Probówki wirówkowe 1,5ml typu Eppendorf wolne od Dnaz i Rnaz, do 20000g, 1x500szt/500szt | BIOLOGIX | 80-1500 | 500 szt |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 9 | Sterylne, wolne od Dnaz i Rnaz, endotoksyn, krioprobówki 2,0ml z PP,10x50szt/500szt | BIOLOGIX | 81-8204 | 500 szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 10 | Sterylne krioprobówki 2,0ml dociekłego azotu, gwint zewnętrzny | BIOLOGIX | 88-6200S | 500 szt. |  |  |  | 51 | 0 | 0
| 11 | Sterylne krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką, poj. 2,0ml, niebieska zakrętka, 20x25szt./500szt. | BIOLOGIX | 88-6213 | 500 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 12 | Kartonowe kriopudełko 2" Plasti Coat TM na krioprobówki i probówki Eppendorf 81x1.5ml/2.0ml, -196ºC to 121ºC, 1szt | BIOLOGIX | 90-2281 | 1 szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 13 | Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196˚C do 121˚C, 5x1szt/5szt | BIOLOGIX | 90-5200 | 5 szt. |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 14 | Kartonowe CRYO pudełko 81-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196˚C do 121˚C, BIOLOGIX, 5x1szt/5szt | BIOLOGIX | 90-5281 | 5 szt. |  |  |  | 13 | 0 | 0
| 15 | Kriopudełko plastikowe na probówki i krioprobówki na 100 miejsc, 1 szt | BIOLOGIX | 90-9100 | 1 szt. |  |  |  | 26 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 3 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 4 | 1 | Sterylne krioprobówki 2.0ml, wolnostojące, nisko adhezyjne, z gwintem wewnętrznym, GOLD Line, w workach, SUPREME, 100szt | GENOPLAST BIOCHEMICALS | GP2669 | 500 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 2 | Sterylne szalki Petriego Ø90mm,bez wentylacji, 24x25szt/ 600szt | GENOPLAST BIOCHEMICALS | GP506 | 600 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 3 | Sterylne pipety serologiczne 5ml, indywidualnie pakowane | Googlab Scientific | G33260011 | 200 szt |  |  |  | 20 | 0 | 0
| 4 | Sterylne pipety serologiczne 10ml, indywidualnie pakowane, 4x50szt / 200szt | Googlab Scientific | G33270011 | 200 szt |  |  |  | 20 | 0 | 0
| 5 | Sterylne pipety serologiczne 25ml, indywidualnie pakowane, 4x50szt / 200szt | Googlab Scientific | G33280011 | 200 szt |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 6 | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, STANDARD, do 12000g, w workach | Googlab Scientific | G66010522 | 500 szt. |  |  |  | 13 | 0 | 0
| 7 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, pakowane w worki, 20x25szt / 500szt | Googlab Scientific | G66020522 | 500 szt |  |  |  | 13 | 0 | 0
| 8 | Sterylne butelki 50ml/25cm2 do hodowli adherentnej TC, z zakrętką z filtrem, 20x10szt/200szt | Googlab Scientific | G77070033 | 200 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 9 | Sterylne butelki 250ml/75cm2 z filtrem do hodowli adherentnej TC, 20x5szt /100szt | Googlab Scientific | G77080033 | 100 szt |  |  |  | 12 | 0 | 0
| 10 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10μl LONG TIPS | Googlab Scientific | GBFT0010-R-NS | 960 szt |  |  |  | 43 | 0 | 0
| 11 | Sterylne, Nisko adhezyjne końcówki z filtrem 20ul, Professional Line Tips, z PP, w pudełkach, 10×96/ 960szt | Googlab Scientific | GBFT0020-R-NS | 960 szt. |  |  |  | 16 | 0 | 0
| 12 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 100µl, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | Googlab Scientific | GBFT0100-R-NS | 960 szt |  |  |  | 30 | 0 | 0
| 13 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach | Googlab Scientific | GBFT0200-R-NS | 960 szt |  |  |  | 25 | 0 | 0
| 14 | Sterylne, Nisko adhezyjne końcówki z filtrem 300ul, Professional Line Tips PP, w pudełkach, 10×96/ 960szt | Googlab Scientific | GBFT0300-R-NS | 960 szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 15 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 1000μl, Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt | Googlab Scientific | GBFT1000-R-NS | 960 szt. |  |  |  | 46 | 0 | 0
| 16 | NISKO ADHEZYJNE końcówki 10µl, LONG TIPS, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt (Końcówki w workach kompatybilne do pudełek po końcówkach z filtrem lub bez filtra) bez filtra | Googlab Scientific | GBPT0010-B-N-LB | 1000 szt |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 17 | Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki 10ul LONG TIPS, PROFESSIONAL LINE TIPS, z PP, w pudełkach, 10x96/960szt | Googlab Scientific | GBPT0010-R-NS | 960 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 18 | Płaskie wieczka do PCR typu STRIP, bezbarwne, 125x8szt/ 1000szt | Googlab Scientific | PCQ0208-G-B | 1000 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 19 | Probówki do PCR typu STRIP o pojemności 0,2ml, bezbarwne, 125x8szt/1000szt | Googlab Scientific | PCR0208-G-B | 1000 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 4 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 5 | 1 | Sterylne pipety serologiczne 10ml, indywidualnie pakowane | NEST | 327001 | 200 szt |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2 | Probówki do PCR i RT-qPCR w bez wieczek, 8-stanowiskowe typu STRIP, o pojemności 0,2ml, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, wysoki profil, 125x8szt./1000szt. | NEST | 403002 | 125x8szt./1000szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 3 | Probówki do PCR i RT-qPCR w STRIPIE, Dnase/Rnase and Pyrogen Free | Nest | 404001 | 120x8szt./960szt. |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 4 | Paski do PCR i RT-qPCR, 8- stanowiskowe typu STRIP, płaskie wieczko, do probówek 0.1ml/0.2ml lub płytek, Dnase/Rnase & Pyrogen Free, bezbarwne, 125x8szt./1000szt | NEST | 406012 | 125x8szt./1000szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 5 | Probówki wirówkowe typ Falcon 15ml, sterylne, pakowane w worki | NEST | 601052 | 500 szt |  |  |  | 8 | 0 | 0
| 6 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, STANDARD, do 12000g, pakowane w statywy z PS | NEST | 602051 | 500 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 7 | Probówki wirówkowe typ Falcon 50ml, sterylne, pakowane w worki | NEST | 602052 | 500 szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 8 | Probówki wirówkowe 1,5ml typu Eppendorf, wolne od Dnaz i Rnaz, z Safe Lock, bezbarwne, w worku | NEST | 615001 | 500 szt |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 9 | Płytki do hodowli komórkowejadherentnej, 96-dołkowe, z pokrywką, Typ F, indywidualniepakowane, sterylne | NEST | 701001 | 100 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 10 | Sterylne 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie, typ U, indywidualnie pakowane, 100 szt. | NEST | 701101 | 100 szt |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 11 | Sterylne 6-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | NEST | 703001 | 50 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 12 | Butelki z zakrętką z filtrem 50ml/25cm2, sterylne | NEST | 707003 | 200 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 13 | Butelki do hodowli komórkowej, 25cm², z filtrem, 50ml, sterylne, 10x20szt. /200szt | NEST | 707013 | 200 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 14 | Sterylne 12-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 50x1szt/50szt | NEST | 712001 | 50 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 15 | Sterylne 24-dołkowe płytki TC do hodowli adherentnej typ F, indywidualnie pakowane | NEST | 702001/HKGPB003 | 50 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 16 | Pipety Pasteura 3ml pakowane zbiorczo | Nest Scientific Biotechnology | 318231 | 500 szt |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 17 | Sterylne pipety serologiczne 2ml, indywidualnie pakowane | Nest Scientific Biotechnology | 325001 | 400 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 18 | Sterylne pipety serologiczne 50ml, indywidualnie pakowane, 4x25szt/100szt | Nest Scientific Biotechnology | 329001 | 100 szt |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 19 | Probówki wirówkowe 2,0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80ºC do 121ºC | Nest Scientific Biotechnology | 620011 | 500 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 20 | Pipety Pasteura, RNase i DNase oraz Pyrogen Free | Nest Scientific Biotechnology | 318212/GBPI1500 | 500 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 21 | Pipety Pasteura 3ml pakowane zbiorczo | Nest Scientific Biotechnology | 318231/GBPW1300 | 500 szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 5 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 6 | 1 | pGEM-T Easy Vector System I | Promega | A1360 | 20 reactions |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 2 | Random Primers | Promega | C1181 | 20ug |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 3 | Power Plex 16 HS System | Promega | DC2101 | 100 rxn |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 4 | Luciferase Assay System | Promega | E1500 | 100 assays |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 5 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System | Promega | E1910 | 100 assay'ów |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 6 | Dual-Glo® Luciferase Assay System | Promega | E2920 | 10 ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 7 | QuantiFluor(R) ONE dsDNA Dye | Promega | E4891 | 20 ml |  |  |  | 24 | 0 | 0
| 8 | QuantiFluor(R) ONE dsDNA Dye | Promega | E4891 | 20 ML |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 9 | CellTiter 96 AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | Promega | G3582 | 200 assays |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 10 | CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay | Promega | G7570 | 10 ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 11 | CellTiter-Glo Luminescent Cell Viability Assay | Promega | G7571 | 10 x 10 ml |  |  |  | 3 | 0 | 0
| 12 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay | Promega | G9242 | 100ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 13 | JM109 Competent Cells, 1ml (5 x200ul) | Promega | L2001 | 1 ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 14 | JM109 Competent Cells | Promega | L2005 | 20 x 50 ul |  |  |  | 7 | 0 | 0
| 15 | T4 DNA Ligase | Promega | M1804 | 500U |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 16 | GoTaq® Long PCR Master Mix | Promega | M4021 | 1 szt |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 17 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase | Promega | M7401 | 100U |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 18 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase | Promega | M7405 | 500U |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 19 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase | Promega | M7801 | 100U |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 20 | Y Chromosome Deletion Detection System, Version 2.0 | Promega | MD1531 | 25 REAKCJI |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 21 | Recombinant RNasin® Ribonuclease Inhibitor | Promega | N2515 | 10.000 UN |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 22 | PEG 8000 | Promega | V3011 | 500 g |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 6 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 7 | 1 | Probówki o poj. 0.2 ml do PCR, cienkościenne, po 8 w stripie, przezroczyste | AXYGEN | PCR-0208-C | 125 x 8 szt |  |  |  | 19 | 0 | 0
| 2 | Probówki o poj. 0.2 ml, do PCR, cienkościenne, płaskie wieczko, przezroczyste,1000 szt. | AXYGEN | PCR-02-C | 1000 szt. |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 3 | Wieczka do probówek PCR 0.2 ml, płaskie, z powierzchnią do pisania, po 8 szt. w stripie, przezroczyste | AXYGEN | PCR-02-FCP-C | l25 x 8 szt. |  |  |  | 20 | 0 | 0
| 4 | Końcówki o poj. 1000 ul | AXYGEN | T-1000-C | 1000 szt. |  |  |  | 8 | 0 | 0
| 5 | Koncówki 0,5-10 ul cler, pipetman P2-P-10 Oxford Benchmate a Corning Brand | AXYGEN | T-300 | 1000 szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 6 | Końcówki z filtrem o poj. 1000μl, pakowane w workach | AXYGEN | TF-1000 | 1000 szt. |  |  |  | 12 | 0 | 0
| 7 | Końcówki o poj.1000ul, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,1000 szt. | AXYGEN | TF-1000-L-R-S | 1000 szt. |  |  |  | 18 | 0 | 0
| 8 | Końcówki o poj. 100ul, uniwersalne, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, w rakach,960 szt. | AXYGEN | TF-100-L-R-S | 960 szt. |  |  |  | 21 | 0 | 0
| 9 | Końcówki o poj. 1-200ul do pipet uniwersalne, z filtrem, sterylne | AXYGEN | TF-200-L-R-S | 5 x 960 szt. |  |  |  | 19 | 0 | 0
| 10 | Końcówki o poj. 0.1-10 ul, do pipet P2/P10 i Eppendorf Research/Reference | AXYGEN | TXL-10 | 1000 szt. |  |  |  | 22 | 0 | 0
| 11 | Axygen 10uL Microvolume Pipet Tips, Non-Filtered, Clear, Long Length, Bulk Pack | AXYGEN | TXL-10-L | 1000 szt. |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 12 | Końcówki o poj. 0.1-10 ul, niskoretencyjne, sterylne, z filtrem, do pipet P2/P10 i Eppendorf Research/Reference, w rakach, 960 szt. | AXYGEN | TXLF-10-L-R-S | 960 szt. |  |  |  | 24 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 7 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 8 | 1 | Zestaw filtracyjny 500ml 0,2µm 75mm | VWR® | 514-0332 | 12 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 2 | Kielich filtracyjny 500ml 0,2µm 75mm | VWR® | 514-0340 | 24 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 3 | Butle na media z zakrętkami 500ml | VWR® | 514-0346 | 24 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 4 | PIPETY SEROLOGICZNE 10 ML, sterylne, indywidualnie pakowane | VWR® | 612-1015 | 200 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 5 | PIPETY SEROLOGICZNE 2 ML STER PAK. POJ | VWR® | 612-3704 | 800 szt. |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 6 | PIPETY SEROLOGICZNE 25ML, sterylne, indywidualnie pakowane | VWR® | 612-5544 | 150szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 7 | PIPETY SEROLOGICZNE 5ML, sterylne, indywidualnie pakowane | VWR® | 612-5826 | 400szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 8 | Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm, opak. 1000szt. | VWR® | 631-1570 | 1000szt |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 9 | Probówki do PCR w paskach po 8 szt z idywidualnie dołączonymi zatyczkami | VWR® | 732-0545PL | 120szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 10 | Tissue-Tek® O.C.T. Compound | Sakura | 4583 | 118ml |  |  |  | 2 | 0 | 0
| 11 | Zestawy do pobierania krwi, Vacutainer® Safety-Lok™ | BD Medical | 720-2781 | 200szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 12 | PROBÓWKI PET 10 ML 16X100MM Z K2EDTA | BD Vacutainer® | BDAM367525 | 100 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 13 | jetPRIME® 0,75 ml | Polypus Transfections | 101000015 | 0,75 ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 14 | jetPRIME® 0,1 ml | Polypus Transfections | 101000027 | 0,1 ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 15 | jetPRIME® 1,5 ml | Polypus Transfections | 101000046 | 1,5 ml |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 16 | Komory zliczające, Bürker (Karl Hecht) | Bürker (Karl Hecht) | 631-0923 | 1 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 17 | Komory zliczające, Bürker (Marienfeld) | Bürker (Marienfeld) | MARI0640230 | 1 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 18 | Szkiełka do komór heamtologicznych 0,4mm, 20x26mm | Hecht Karl | 430111 | 10 szt |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 19 | Strzykawki jednorazowe, 2-częściowe, bez igły, cylinder PP i tłok PE, bez lateksu i oleju silikonowego, 5 ml | HENKE-JECT® | 613-2006 | 100 sztuk |  |  |  | 11 | 0 | 0
| 20 | Counting chambers, Bürker (HIRSCHMANN) | HIRSCHMANN | 612-5719 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 21 | Flow Cell Wash Kit | Oxford Nanopore Technologies | EXP-WSH004 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 22 | MinION RNA Flow Cell | Oxford Nanopore Technologies | FLO-MIN004RA | 1 szt. |  |  |  | 4 | 0 | 0
| 23 | Direct RNA Sequencing Kit | Oxford Nanopore Technologies | SQK-RNA004 | 1 szt. |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 8 | [8 empty] | 0 | 0
Część: 9 | 1 | Alkohol etylowy 96% 0,5 Litra CZDA | POCH | 396420113 | 0,5 litra |  |  |  | 10 | 0 | 0
| 2 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA odcz. FP | POCH | 396480111 | 500 ml |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 3 | Ksylen (mieszanina izomerów) CZDA, ACS, ODCZ.FP | POCH | 520860119 | 1 litr |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 4 | Kwas cytrynowy | POCH | 538210118 | 1 kg |  |  |  | 6 | 0 | 0
| 5 | Kwas octowy lodowaty CZDA | POCH | 568760114 | 1 litr |  |  |  | 1 | 0 | 0
| 6 | Metanol CZDA 1L | POCH | 621990110 | 1 litr |  |  |  | 9 | 0 | 0
| 7 | Wodorotlenek sodu mikrogranulki | POCH | 810981118 | 1 kg |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 8 | 2-Propanol (Izopropanol) CZDA | POCH | P751500111-1000 | 1 litr |  |  |  | 8 | 0 | 0
| 9 | Siarka CZDA SUBLIMOWANA op. 100 g | POCH | POCH779670111-100G | 100 g |  |  |  | 1 | 0 | 0
| Łączna wartość dla części: 9 | [8 empty] | 0 | 0
|  | Koszty sukcesywnych dostaw towaru pokrywa: | Wykonawca/Zamawiający | [niepotrzebne skreślić] |  |  |  | Podsumowanie: | część: 1 | 0 | 0
|  | W przypadku gdy koszty dostawy obciążają Zamawiającego należy wskazać ich wysokość: | [6 empty] | część: 2 | 0 | 0
|  | Koszt dostawy netto PLN [dla jednorazowej dostawy]: | [6 empty] | część: 3 | 0 | 0
[9 empty] | część: 4 | 0 | 0
[9 empty] | część: 5 | 0 | 0
[9 empty] | część: 6 | 0 | 0
[9 empty] | część: 7 | 0 | 0
[9 empty] | część: 8 | 0 | 0
[9 empty] | część: 9 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0
DATA:
Podpis, pieczątka